## Sheet1
Solution Label | Rack:Tube | Al | B | Ba | Ca | Ce | Co | Cr | Cu | Eu | Fe | K | La | Li | Mg | Mn | Na | Nb | Ni | P | Rb | Sc | Si | Sr | Ti | V | Y | Zn | Zr
|  | % | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | ppm | ppm | % | % | % | ppm | ppm | % | ppm | ppm | % | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm
Flux Blank | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGV-1 | 1:02 | 17.11 | 8.1 | 1218 | 4.89 | 68.61 | 15.14 | 9.474 | 58.42 | 1.658 | 6.755 | 2.935 | 38.19 | 10.72 | 1.508 | 0.0966 | 4.251 | 14.53 | 15.41 | 0.4927 | 67.8 | 12.43 | 59.38 | 661 | 1.05 | 119.4 | 19.69 | 86.8 | 231.5
BCR-2 | 1:03 | 13.48 | 4.4 | 683.9 | 7.114 | 53.12 | 37.33 | 15.85 | 19.66 | 1.989 | 13.77 | 1.774 | 25.08 | 9.13 | 3.599 | 0.1966 | 3.12 | 12.44 | 12.57 | 0.3593 | 46.02 | 33.53 | 54 | 337.4 | 2.265 | 417.6 | 36.07 | 129.5 | 186.5
BHVO-2 | 1:04 | 13.44 | 2.95 | 130.9 | 11.4 | 37.53 | 44.89 | 287.2 | 129.3 | 2.043 | 12.39 | 0.513 | 15.2 | 4.5 | 7.257 | 0.169 | 2.219 | 18.1 | 119.8 | 0.2685 | 9.261 | 31.83 | 49.6 | 394.1 | 2.731 | 318.2 | 25.91 | 103.9 | 171.2
BIR-1 | 1:05 | 15.51 | 0.25 | 6.75 | 13.29 | 1.92 | 52.22 | 392.9 | 120.7 | 0.5201 | 11.4 | 0.029 | 0.627 | 3.203 | 9.689 | 0.1731 | 1.832 | 0.553 | 168.9 | 0.03 | 0.21 | 43.21 | 47.79 | 108.6 | 0.9587 | 320.6 | 15.6 | 70.4 | 14.8
JA-3 | 1:06 | 15.56 | 24.8 | 323 | 6.24 | 22.8 | 21.1 | 66.2 | 43.4 | 0.82 | 1.15 | 1.41 | 9.33 | 14.5 | 3.72 | 0.104 | 3.19 | 3.41 | 32.2 | 0.116 | 36.7 | 22 | 62.27 | 287 | 0.7 | 169 | 21.2 | 67.7 | 118
JGB-1 | 1:07 | 17.49 | 4.03 | 64.3 | 11.9 | 8.17 | 60.1 | 57.8 | 85.7 | 0.62 | 4.79 | 0.24 | 3.6 | 4.59 | 7.85 | 0.189 | 1.2 | 3.34 | 25.4 | 0.056 | 6.87 | 35.8 | 43.66 | 327 | 1.6 | 635 | 10.4 | 109 | 32.8
JP-1 | 1:08 | 0.66 | 1.4 | 19.5 | 0.55 | 0.19 | 116 | 2807 | 6.72 | 0.004 | 1.98 | 0.003 | 0.084 | 1.79 | 44.6 | 0.121 | 0.021 | 1.48 | 2460 | 0.002 | 0.8 | 7.24 | 42.38 | 3.32 | 0.006 | 27.6 | 1.54 | 41.8 | 5.92
JR-2 | 1:09 | 12.72 | 145 | 39.5 | 0.5 | 38.8 | 0.46 | 3.1 | 1.36 | 0.14 | 0.27 | 4.45 | 16.3 | 79.2 | 0.04 | 0.112 | 3.99 | 18.7 | 1.99 | 0.012 | 303 | 5.59 | 75.69 | 8.11 | 0.07 | 3 | 51.1 | 27.8 | 96.3
SDO-1 | 1:10
Standard 10 | 1:11