## Sheet1
Solution Label | Type | B (249.678 nm) ppm | B (249.772 nm) ppm | Ba (230.424 nm) ppm | Ba (455.403 nm) ppm | Ba (493.408 nm) ppm | Ca (315.887 nm) ppm | Ca (318.127 nm) ppm | Ca (422.673 nm) ppm | Fe (238.204 nm) ppm | Fe (259.940 nm) ppm | K (766.491 nm) ppm | K (769.897 nm) ppm | Li (670.783 nm) ppm | Mg (202.582 nm) ppm | Mg (277.983 nm) ppm | Mn (257.610 nm) ppm | Mn (259.372 nm) ppm | Na (330.237 nm) ppm | Na (568.263 nm) ppm | Na (568.821 nm) ppm | Na (589.592 nm) ppm | P (177.434 nm) ppm | P (213.618 nm) ppm | S (180.669 nm) ppm | S (181.972 nm) ppm | Si (251.611 nm) ppm | Si (288.158 nm) ppm | Sr (407.771 nm) ppm | Sr (421.552 nm) ppm | Sr (460.733 nm) ppm | Y (371.029 nm) Ratio
Blank | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAJORS 2.5 | Standard | [5 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.26 | 0.26 |  | 1.35 | 1.35 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 0.72 | 0.72 | [5 empty] | 0.98
MAJORS 5 | Standard | [5 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.52 | 0.52 |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 1.45 | 1.45 | [5 empty] | 0.96
MAJORS 10 | Standard | [5 empty] | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |  | 1.04 | 1.04 |  | 5.4 | 5.4 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  | 2.89 | 2.89 | [5 empty] | 0.94
MAJORS 25 | Standard | [5 empty] | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  | 2.6 | 2.6 |  | 13.5 | 13.5 |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 7.24 | 7.24 | [5 empty] | 0.94
MAJORS 50 | Standard | [5 empty] | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 5.2 | 5.2 |  | 27 | 27 |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  | 14.47 | 14.47 | [5 empty] | 0.91
MAJORS 75 | Standard | [5 empty] | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  | 7.8 | 7.8 |  | 40.5 | 40.5 |  |  | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  | 21.71 | 21.71 | [5 empty] | 0.89
MAJORS 100 | Standard | [5 empty] | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 10.4 | 10.4 |  | 54 | 54 |  |  | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  | 28.94 | 28.94 | [5 empty] | 0.87
MAJORS 150 | Standard | [5 empty] | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  | 15.6 | 15.6 |  | 81 | 81 |  |  | 720 | 720 | 720 | 720 |  |  | 43.41 | 43.41 | [5 empty] | 0.85
MAJORS 200 | Standard | [5 empty] | 21.2 | 21.2 | 21.2 |  |  | 20.8 | 20.8 |  | 108 | 108 |  |  | 960 | 960 | 960 | 960 |  |  | 57.88 | 57.88 | [5 empty] | 0.83
MINORS 1 | Standard | 13.89 | 13.89 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  | 2.88 |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | 2.58 | 2.58 |  |  | 10.68 | 10.68 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.88
MINORS 2.5 | Standard | 34.72 | 34.72 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 7.2 |  |  | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  | 6.46 | 6.46 |  |  | 26.7 | 26.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.88
MINORS 5 | Standard | 69.44 | 69.44 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  | 1.79 | 1.79 |  |  | 14.4 |  |  | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  | 12.92 | 12.92 |  |  | 53.4 | 53.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.88
MINORS 10 | Standard | 138.9 | 138.9 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  | 3.58 | 3.58 |  |  | 28.8 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 25.83 | 25.83 |  |  | 106.8 | 106.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 0.88
MINORS 25 | Standard | 347.2 | 347.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  |  |  | 8.95 | 8.95 |  |  | 72 |  |  | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  | 64.58 | 64.58 |  |  | 267 | 267 | 57 | 57 | 57 | 0.89
MINORS 50 | Standard | 694.4 | 694.4 | 36.41 | 36.41 | 36.41 |  |  |  | 17.91 | 17.91 |  |  | 144.1 |  |  | 27.3 | 27.3 |  |  |  |  | 129.2 | 129.2 |  |  | 534 | 534 | 114 | 114 | 114 | 0.88
MINORS 75 | Standard | 1041.7 | 1041.7 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |  |  |  | 26.86 | 26.86 |  |  | 216.1 |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  | 193.7 | 193.7 |  |  | 801 | 801 | 171 | 171 | 171 | 0.89
MINORS 100 | Standard | 1388.9 | 1388.9 | 72.81 | 72.81 | 72.81 |  |  |  | 35.81 | 35.81 |  |  | 288.2 |  |  | 54.6 | 54.6 |  |  |  |  | 258.3 | 258.3 |  |  | 1068 | 1068 | 228.1 | 228.1 | 228.1 | 0.89
Majors 100 | Sample | 440.99 | 433.11 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 10.67 | 10.67 | 10.52 | 0.13 | 0.19 | 10.08 | 10.57 | 27.27 | 53.63 | 54.13 | 0.01 | 0.06 | 482.3 | 492.73 | 556.78 | 511.89 | -1.13 | 0.28 | 28.8 | 28.81 | 33.29 | 36.1 | 89.75 | 89.5 | 86.98 | 0.87
Majors 100 | Sample | 441.92 | 440.71 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 10.54 | 10.53 | 10.4 | 0.32 | 0.6 | 9.92 | 10.39 | 27.38 | 52.98 | 53.49 | 0.01 | 0.1 | 476.24 | 478.41 | 549.03 | 504.66 | 0.01 | 1.83 | 28.39 | 28.38 | 34.93 | 36.55 | 90.27 | 89.77 | 88.53 | 0.88
Majors 100 | Sample | 438.97 | 434.78 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 10.57 | 10.56 | 10.4 | 0.13 | 0.37 | 9.93 | 10.44 | 27.22 | 53.02 | 53.62 | 0 | 0.08 | 477.67 | 473.47 | 547.78 | 506.04 | -0.44 | 0.32 | 28.48 | 28.5 | 33.39 | 35.32 | 89.27 | 89.57 | 87.19 | 0.88
Minors 100 | Sample | 1375.1 | 1386.95 | 73.33 | 73.21 | 73.32 | 0 | 0.01 | 0 | 36.25 | 36.38 | -0.01 | 0.93 | 287.54 | 0 | 0 | 55.16 | 54.35 | 537.79 | 524.56 | 614.43 | 559.07 | 258.12 | 262.32 | 0.01 | 0.01 | 1069.35 | 1068.64 | 228.58 | 228.07 | 226.81 | 0.89
Minors 100 | Sample | 1360.86 | 1387.17 | 73.01 | 73.11 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 36.07 | 36.18 | -0.01 | 0.88 | 286.18 | 0.01 | 0.01 | 55.1 | 54.18 | 535.25 | 520.97 | 622.55 | 554.76 | 261.97 | 259.9 | 0.01 | 0.01 | 1060.72 | 1065.87 | 226.69 | 228.26 | 226.36 | 0.89
Minors 100 | Sample | 1382.01 | 1382.21 | 73.17 | 72.73 | 72.74 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 36.18 | -0.01 | 0.99 | 284.13 | 0 | -0.01 | 55.32 | 54.83 | 533.66 | 528.37 | 604.71 | 556.9 | 256.93 | 255.21 | 0.01 | 0.01 | 1054.73 | 1055.11 | 228.33 | 227.88 | 221.18 | 0.87
Majors 50 | Sample | 208.77 | 206.59 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 5.18 | 5.18 | 5.02 | 1.66 | 1.74 | 4.69 | 5.34 | 11.59 | 25.75 | 26.15 | 0.02 | 0.07 | 232.12 | 232.22 | 255.8 | 259.42 | -0.33 | 1.78 | 13.86 | 13.8 | 24.02 | 24.94 | 44.81 | 44.83 | 38.32 | 0.93
Majors 50 | Sample | 208.15 | 204.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5.18 | 5.18 | 5.02 | 1.61 | 1.72 | 4.69 | 5.29 | 11.48 | 25.79 | 26.1 | 0.01 | 0.06 | 232.21 | 234.43 | 253.08 | 259.63 | -1.18 | 0.38 | 13.82 | 13.74 | 21.15 | 24.33 | 44.67 | 44.58 | 38.75 | 0.94
Majors 50 | Sample | 209.1 | 205.8 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 5.2 | 5.19 | 5.05 | 1.61 | 1.73 | 4.72 | 5.4 | 11.53 | 25.8 | 26.2 | 0.02 | 0.04 | 231.62 | 256 | 254.24 | 261.89 | -0.82 | -0.53 | 13.81 | 13.78 | 22.41 | 24.36 | 44.85 | 44.76 | 38.54 | 0.93
Minors 50 | Sample | 683.72 | 673.48 | 36.11 | 36.26 | 36.17 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.81 | -0.01 | 0.9 | 144.34 | 0 | 0 | 27.2 | 26.35 | 559.48 | 542.41 | 641.01 | 577.72 | 127.11 | 127.83 | 0.01 | 0.01 | 528.01 | 530.15 | 113.13 | 113.98 | 113.33 | 0.9
Minors 50 | Sample | 699.65 | 691.74 | 36.25 | 36.58 | 36.32 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 17.76 | -0.02 | 0.83 | 144.01 | 0 | 0 | 27.22 | 26.88 | 559.8 | 544.41 | 652.51 | 578.36 | 133.04 | 130.12 | 0.02 | 0 | 531.38 | 533.26 | 113.28 | 113.87 | 112.45 | 0.9
Minors 50 | Sample | 689.05 | 686.43 | 36.25 | 36.49 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 17.88 | -0.02 | 0.88 | 144.74 | -0.01 | 0 | 27.3 | 26.77 | 561.94 | 554.41 | 653.4 | 579.3 | 132.22 | 130.28 | 0 | 0 | 533.34 | 534.42 | 113.96 | 114.96 | 114.02 | 0.89
Majors 5 | Sample | 12.59 | 12.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.06 | -0.15 | 0.4 | 0.68 | -0.81 | 2.5 | 2.56 | -0.01 | -0.03 | 22.5 | 12.95 | 24.53 | 26.2 | -1.93 | -0.24 | 1.29 | 1.3 | 1.54 | 1.73 | 4.53 | 4.54 | 2.41 | 1.01
Majors 5 | Sample | 12.07 | 11.69 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.09 | -0.01 | 0.4 | 0.73 | -0.17 | 2.52 | 2.56 | 0 | 0 | 23.06 | 19.01 | 24.15 | 26.32 | -0.86 | 1.15 | 1.3 | 1.31 | 0.65 | 1.76 | 4.52 | 4.53 | 2.38 | 1
Majors 5 | Sample | 12.32 | 11.05 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.53 | 0.53 | 0.5 | 0.08 | -0.14 | 0.4 | 0.76 | -0.96 | 2.52 | 2.55 | 0 | -0.02 | 23.11 | 23.55 | 25.43 | 26.26 | -1.11 | 0.2 | 1.29 | 1.3 | 1.07 | 2.19 | 4.55 | 4.56 | 2.42 | 1.01
Minors 5 | Sample | 61.93 | 61.53 | 3.61 | 3.63 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.75 | -0.02 | 0.85 | 14.73 | 0 | -0.01 | 2.68 | 2.79 | 587.67 | 577.07 | 672.6 | 608.38 | 6.91 | 12.56 | 0.01 | 0.01 | 54.79 | 59.43 | 11.57 | 11.52 | 11.45 | 0.89
Minors 5 | Sample | 61.93 | 61.11 | 3.65 | 3.68 | 3.67 | 0.01 | 0 | 0 | 1.75 | 1.68 | -0.02 | 0.82 | 14.65 | 0.01 | 0 | 2.69 | 2.79 | 587.82 | 574.53 | 688.34 | 603.98 | 12.23 | 13.4 | 0.01 | 0 | 54.05 | 58.31 | 11.5 | 11.52 | 11.45 | 0.9
MInors 5 | Sample | 60.95 | 61.31 | 3.59 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.61 | -0.03 | 0.69 | 14.81 | 0.01 | 0.01 | 2.67 | 2.78 | 581.01 | 587.05 | 662.63 | 596.37 | 9.52 | 15.29 | 0 | 0.01 | 56 | 58.84 | 11.51 | 11.54 | 11.47 | 0.9